附件2：

云胶片系统采购技术要求

1. 云胶片系统

（1）提供患者获得云胶片及报告的方式满足其中之一：

1）	医院的微信小程序查阅云胶片和报告；

2）	患者扫描二维码无需安装APP即可查阅云胶片和报告。

3）	短信息提醒，患者通过短信可以查阅云胶片和报告

（2）支持分享设置，允许对方查看其它检查记录等信息。

（3）支持 DICOM 影像浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、标注、窗宽床位调整、定位线功能；

（4）移动影像支持文字标识功能；

（5）移动影像测量工具支持直线长度测量，角度测量、CT值测量、椭圆测量，矩形范围测量；

（6）支持移动端生成二维码分享应用；

（7）支持移动端查询历史检查记录；

（8）支持检查记录的时间次序排列；

（9）支持数字影像胶片无极缩放模式；

（10）不需要借助特定的设备也能调阅，只要联接互联网的手机、平板、电脑、电视都可以联接。任何人，任何时间、任何地方均可调阅。产品保证跨平台、跨区域、跨数据库、跨异构平台安全可靠传输；

（11）支持影像问诊服务，提供患者与医生线上咨询服务;

（12）支持患者可查阅放射、超声、内窥检查结果及原始影像信息。

2.信息交换平台

通过信息交换平台技术实现我院PACS系统与云胶片平台数据互联互通，有效集成多系统，数据融合、图像调阅，形成统一的数据出入口。

（1）	支持DICOM3.0、HL7标准协议，影像数据互通；

（2）	支持TCP、SPX通信协议；

（3）	平台支持运行业务脚本，能够提供业务脚本编辑器程序；

（4）	支持DICOM30网关功能，采有多线程技术支持C-STORE，C-GET.，C-MOVE，C-FIND和WORK LIST、MPPS等服务的并发访问，对数据进行散列处理、加密及解密数据等，保存影像数据传输的安全性。

（5）	支持采用多播技术，实现一对多图像数据传送

（6）	支持多台中间件服务器自动负载均衡，保证业务平稳运行；

（7）	支持数据加密传输

（8）	支持数据压缩传输

（9）	支持自动将错误和警告信息发送到维护人员

3. 接口服务

为实现以上服务对接我院现有信息系统，供应商负责接口的开发，与PACS系统、微信小程序、江西省全民健康信息平台对接。

4.其他要求

（1）项目范围包括医学影像科的电子报告及原始影像调阅。

（2）电子报告及原始影像在云端的存储期限3年。