## Sheet1 (2)
附件5：
电梯维保服务项目询价评分标准和细则
评分子项 | 分值 | 评分标准和细则 | 参询供应商
一、投标报价，权重25分
报价得分 | 25 | 参询供应商有效报价的平均值作为评标基准价（当参询供应商≥7家，去掉最高和最低价再计算平均值）。参询供应商的价格分统一按照下列方式计算：参询供应商的报价等于评标基准价的，其价格分为满分；参询供应商的报价每大于评标基准价2%扣1分（不足2%按2%计）；参询供应商的报价每小于评标基准价2%扣0.5分（不足2%按2%计）。参询供应商报价高于预算价为无效报价。
二、服务实施方案，权重25分
1. 维保作业计划 | 4分 | 优（4分）：提供《项目月度维保作业计划表》，明确标注每台电梯的保养日期（间隔≤15天）、具体时间窗口（明确避开7:00-9:00、11:00-13:00、16:30-18:30等医院高峰时段），并指定负责人员。计划完整覆盖22台设备，编排科学合理。 良（2—3分）：提供计划表，但时间安排或避峰说明不够具体，或未完全覆盖所有电梯。 差（0-1分）：无具体计划表，或计划非常笼统、不可行。
2. 专职团队配置与保障 | 2分 | 除基本技术条款中约定的持证专职维保人员外，供应商为本项目多投入1名持证专职维保人员并提供人员的身份证、特种设备作业人员证复印件及半年内任意一个月的社保缴纳证明；同时提交《意外伤害保险投保承诺函》，明确每人保额≥100万元。本项满分2分。
3.应急响应与救援机制 | 5分 | 优（5分）：提供详细的应急响应流程图，明确从接报到抵达现场的完整流程（含20分钟困人救援和45分钟普通故障两条路径）；附地图说明最近的驻点/服务站位置及抵达本院的时间（承诺≤15分钟）；提供7×24小时值班表及至少2个备用联系电话；承诺在国家法定节假日、医院重大活动期间可安排技术人员现场驻点保障。 |  | -4
良（3—4分）：提供基本流程图和联系方式，但缺少地理位置证明或驻点保障等细化承诺。
差（0-2分）：仅作原则性文字承诺，无可视化流程和具体资源支撑。
4.故障预防与分析体系 | 5分 | 优（5分）：提供标准化的《季度故障分析报告》模板，包含故障分类统计图表、根本原因分析（RCA）、预防性整改措施及效果跟踪；承诺建立电梯运行状态趋势档案，对关键参数进行监测预警；提供针对医院电梯的常见故障快速诊断与处理指南（含图片说明）。 良（3—4分）：承诺提交季度报告，但模板内容较为基础，未包含趋势分析或预防措施闭环管理。 差（0-2分）：仅承诺记录故障，无定期分析及预防性管理承诺。
5.档案与沟通管理方案 | 5分 | 优（5分）：承诺为每台电梯建立“一梯一档”电子化档案系统（可实现扫码查询历史记录），包含所有维保、故障、配件更换、检验报告的电子版及带签字的纸质原件扫描件；提供定期沟通计划表（如每月第一周召开现场协调会）；承诺所有更换配件均通过移动终端实时拍照、上传、在线确认，并自动归档。 良（3分）：承诺建立档案并定期沟通，但主要依赖纸质管理，电子化即时性程度一般。 差（0-1分）：档案和沟通管理方案描述模糊，缺少具体执行方式。
6. 原厂配件保障方案 | 4分 | 优（4分）：提供为本项目设立的《现场备品备件库清单》，列出不少于15种常用原厂配件（含型号、数量），承诺库存价值不低于5万元（需提供备件市场单价依据或供应商盖章的价值承诺函）；提供与原厂或授权代理商签订的供货保障协议，承诺常用件市内24小时到货；提供与有资质的环保公司签订的废弃油品回收处理协议。
良（2分）：承诺使用原厂件并提供简单备件清单，但无供货协议或到货时间承诺不具体。
差（0-1分）：无具体的配件保障方案。
7.年检一站式服务流程 | 4分 | 优（4分）：提供可视化年检服务工作流程图，明确标注提前2个月启动申请、提前1个月完成自检预审、提前协调检验机构、跟进整改、领取报告等各节点时限与责任人；明确承诺承担所有法定检验费用及可能产生的复检费用；承诺在年检前30天提交《年检准备工作报告》供采购人审阅。 良（2分）：承诺负责年检事宜，但流程描述较为简略，无预检报告或费用承担承诺不够明确。 差（0-1分）：仅作“负责年检”原则性承诺。
三、供应商综合实力，权重10分
1. 同类项目业绩 | 8分 | 提供自2021年1月1日以来签订（以合同签订时间为准）的电梯维保服务合同每提供1份有效合同得2分，本项累计最高8分。 有效性认定：合同复印件须包含封面、服务内容页、电梯数量页（≥10台）、合同金额页、双方签字盖章页。
2.技术负责人资质 | 2分 | 拟派本项目的技术负责人或项目经理，具备电梯相关专业中级及以上技术职称，并同时持有《特种设备安全管理证》（A证）的得2分
总得分