- 附件1：

- 配电房运维服务项目分项报价表

| 类型 | 项目 | 次 | 周期 | 服务内容 | 预算单价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力试验 | 电力安全工器具试验 | 2 | 年 | 按检测周期要求对配电房内的安全工器具进行检测，出具检测报告。 |  | 2年 |
|  | 电力设备预防性试验 | 1 | 每2年 | 对变压器、接地系统、电缆、高低压开关柜等进行预防性试验并提供相关报告。 |  | 2年 |
| 电力运维 | 巡检服务 | 1 | 周 | 1.对变压器进行温度、渗油情况、连接导线、母排温升、接线端情况巡检 2. 高压配电设备进行高压柜信号灯、照明、开关、电压表指示、计量监测装置、继电保护装置运行、可视的高压电缆头、直流屏运行情况等项目巡检 。 |  | 2年 |
|  | 高低压配电房设备状态保养 | 1 | 每半年 | 设备年度维保，包括电气设备灰层清扫、螺丝紧固、机械调整、红外测温润滑脂添加、温度贴等维护保养工作。 |  | 2年 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：总价为包干报价，包括人工、工具、仪器、试验、交通、管理、税费等所有费用 |  |  |  |  |  |  |