## Sheet1
附件1：
2026年防雷检测项目分项报价表
序号 | 检测项目 | 面积 （平方米） | 预算单价 | 预算金额 | 备注
1 | 外部防雷设施 | 52000 |  |  | 接闪器、引下线、接地装置
2 | 内部防雷与等电位连接 | 52000 |  |  | 手术室、NICU、MICU等重点区域
3 | 电涌保护器（SPD）专项 | 52000 |  |  | 配电房2个、楼层配电箱30个、终端设备
4 | 计算机机房与信息网络中心 | 52000 |  |  | 机房接地、信号SPD、零地电压
5 | 大型影像设备专用接地 | 52000 |  |  | CT、MRI、X 光、数字胃肠机、钼钯室独立接地
6 | 特殊高危场所（含液氧罐区） | 52000 |  |  | 液氧罐区1处、消防控制室1处电梯13台
7 | 液氧罐区半年检测费用 （1年内追加1次）
总计 |  |  |  |  | 以上报价为包干价，含检测费、人工费、差旅费高空作业安全措施费及升降机租赁费、税费
服务说明 |  | 1.提供电子检测报告1份、纸质版2份。 2.含免费复检 3.年度全院检测：2026年6月；液氧罐区第二次检测：2026年12月